## 說明
Ch3 方法能力指標與品質管制：LOD/LOQ、MDL、Shewhart 與 CuSum 管制圖
對應網頁：ch03.html ｜ 黃色儲存格＝可以改成你自己的數據；其他是公式，請不要直接覆蓋。
這本活頁簿在做什麼
「LOD_LOQ」工作表：對空白樣品測 20 次，用空白的平均與標準差算出偵測極限 LOD（X̄+3s）與定量極限 LOQ（X̄+10s）。
「MDL」工作表：用 7 次加標基質樣品的重複，依 EPA 定義算方法偵測極限 MDL = t(n−1,0.99)×SD。
「Shewhart_CuSum」工作表：25 天的 QC 標準品（蛋白質 12.00%）監控數據——這組數據不是隨手打的，是 R 用 set.seed(7) 產生後，人為加入第 8~11 天的系統性漂移（+0.28%）與第 18 天的單點爆表（12.62%），目的是讓你同時練到「連續同側」與「單點超界」兩種訊號。管制界限用固定的歷史 s=0.15，並用 IF 公式自動標記哪些天超出 ±2s 警告界限、哪些天超出 ±3s 行動界限；CuSum 欄用累加公式，示範它比 Shewhart 更早抓到微小漂移。
怎麼用
1. 黃色是原始數據（空白讀值、加標讀值、QC 值），其他都是活公式，C 欄印出公式原文對照。
2.「Shewhart_CuSum」把 B2 的目標值、B3 的歷史 s 改一改，看警告線／行動線怎麼跟著平移或變寬變窄。
3. 試著把某一天的 QC 值改到超過 12.45 或低於 11.55，看 D 欄的判定欄位會不會自動跳出「超出±3s」。
4.「對照R答案」工作表核對 Excel 算出來的與 R 的答案是否一致。
用 Excel 資料分析工具箱算敘述統計（選用）
檔案 → 選項 → 增益集 → 管理『Excel 增益集』→ 勾選『分析工具箱』→ 確定，『資料』分頁會多一個『資料分析』按鈕。
點『資料分析』→『敘述統計』→ 輸入範圍框選空白 20 個讀值 → 勾選『摘要統計』→ 確定，輸出表的『平均值』與『標準差』就對應 LOD/LOQ 公式裡的 X̄_Blk 與 s_Blk，你還是要自己在旁邊多打一格 =平均值+3*標準差 才算出 LOD。
⚠️ 工具箱輸出是『靜態的』：改了空白讀值，這張輸出表不會自動更新，要重新跑一次。本活頁簿「LOD_LOQ」工作表全部是公式，數據一改就自動重算。
本章最重要的觀念
管制界限（±2s／±3s）一定要用『方法平常本來的變異』——也就是方法確效或歷史穩定期得到的 s（本例固定 s=0.15）。千萬不要拿『正在監控的這一批』QC 值自己算 STDEV 當管制界限：一旦這批資料已經出現漂移或爆表，異常點會把 STDEV 一起拉大，界限跟著變寬，反而更抓不到問題——等於拿問題本身去稀釋判斷問題的基準。這就是為什麼「Shewhart_CuSum」工作表的歷史 s 是一個獨立的黃色輸入格，不是 =STDEV(QC值)。
另一個重點：管制圖不是只看『有沒有點超出 ±3s』——連續多點落在中心線同側（本例第 7~16 天）本身就是系統性偏移的訊號，CuSum 欄的累加曲線會比 Shewhart 更早、更明顯地把這種小漂移顯示出來。

## LOD_LOQ
空白讀值 (mg/L)
0.011
0.0068
0.0088
0.0094
0.0089
0.0078
0.0113
0.0078
0.0124
0.0079
0.0109
0.013
0.0049
0.0074
0.0077
0.0094
0.0074
0.0022
0.0026
0.0109
項目 | 結果 | 公式 | 說明
n（空白測定次數） |  | '=COUNT(A2:A21)
空白平均 X̄Blk |  | '=AVERAGE(A2:A21) | X̄_Blk
空白標準差 sBlk |  | '=STDEV.S(A2:A21) | s_Blk（n−1）
偵測極限 LOD |  | '=B25+3*B26 | X̄Blk + 3×sBlk（Nielsen式4.19）
定量極限 LOQ |  | '=B25+10*B26 | X̄Blk + 10×sBlk
解讀：低於 LOD → 報「未檢出 ND」；LOD~LOQ 之間只能定性、數字不可靠；高於 LOQ 才能安心報定量值。

## MDL
加標基質讀值 (mg/L)
1.02
0.98
1.05
0.99
1.01
0.97
1.03
項目 | 結果 | 公式 | 說明
n（加標重複次數） |  | '=COUNT(A2:A8) | EPA 定義要求 n≥7
加標平均 |  | '=AVERAGE(A2:A8)
加標標準差 SD |  | '=STDEV.S(A2:A8)
t(n−1, 0.99) 單尾 |  | '=T.INV(0.99,B11-1) | R 的 qt(0.99,6) 是單尾 99% 分位數，Excel 要用單尾的 T.INV(機率,自由度)，不是雙尾的 T.INV.2T！
方法偵測極限 MDL |  | '=B14*B13 | t(n-1,0.99) × SD，涵蓋整個方法流程的變異
MDL 用『含分析物的真實基質樣品』重複分析，比只看空白雜訊的 LOD 更嚴謹，涵蓋萃取、淨化、上機整個流程的變異。

## Shewhart_CuSum
項目 | 結果 | 公式 | 說明
目標值（中心線 CL） | 12 |  | QC 標準品的已知蛋白質% 標示值
歷史 s（方法確效期得到） | 0.15 |  | 固定值！不要用本批 QC 的 STDEV，否則異常點會把界限一起拉寬
上警告界限 UWL (+2s) |  | '=B2+2*B3
下警告界限 LWL (−2s) |  | '=B2-2*B3
上行動界限 UAL (+3s) |  | '=B2+3*B3
下行動界限 LAL (−3s) |  | '=B2-3*B3
分析日 | QC值(%) | CuSum累積偏差 | 判定
1 | 12.343
2 | 11.82
3 | 11.896
4 | 11.938
5 | 11.854
6 | 11.858
7 | 12.112
8 | 12.262
9 | 12.303
10 | 12.608
11 | 12.334
12 | 12.408
13 | 12.342
14 | 12.049
15 | 12.284
16 | 12.07
17 | 11.866
18 | 12.62
19 | 11.999
20 | 12.148
21 | 12.126
22 | 12.106
23 | 12.196
24 | 11.792
25 | 12.191
判讀口訣：① 任一點超出±3s→立即停線找根本原因；② 連續7點同側或連續升降→系統性漂移（即使沒超界）；③ 只超±2s未超±3s→提高警覺、加測確認。CuSum 欄從第8天開始明顯轉正並持續攀升——比 Shewhart 的判定欄（要到第10天才出現「超出±3s」）更早顯示系統性漂移。

## 對照R答案
項目 | Excel 算出來 | R 的答案 | 一致？ | 來源儲存格
空白平均 X̄Blk |  | 0.008425 |  | 'LOD_LOQ'!B25
空白標準差 sBlk |  | 0.0028799 |  | 'LOD_LOQ'!B26
偵測極限 LOD |  | 0.017065 |  | 'LOD_LOQ'!B27
定量極限 LOQ |  | 0.037224 |  | 'LOD_LOQ'!B28
方法偵測極限 MDL |  | 0.090201 |  | 'MDL'!B15
t(6,0.99) 單尾 |  | 3.1427 |  | 'MDL'!B14
CuSum 第8天累積偏差 |  | 0.083 |  | 'Shewhart_CuSum'!C17
CuSum 第25天累積偏差 |  | 3.525 |  | 'Shewhart_CuSum'!C34
QC 第10天讀值（資料核對） |  | 12.608 |  | 'Shewhart_CuSum'!B19
如果你改了黃色儲存格的數據，這裡當然會變成 ✗——那是因為 R 的答案是用原始教材數據算的。