## 說明
Ch6 量測不確定度的概念：誤差 vs 不確定度
對應網頁：ch06.html ｜ 黃色儲存格＝可以改成你自己的數據；其他是公式，請不要直接覆蓋。
這本活頁簿在做什麼
情境：某方法的真值是 100.0 mg/L，但方法本身有 +2 的系統偏倚(bias)，隨機效應的標準差約 3。「誤差vs不確定度」工作表用 30 次模擬量測（與 R 的 set.seed(123) 完全相同的 30 個數字）示範：「誤差」是單一個看不到的數（觀測值 − 真值），「不確定度」是我們能估計、描述「真值大概落在哪個範圍」的區間。
「魚骨圖來源→合成」工作表示範 GUM 流程的 Step2→Step4：先把每個不確定度來源（校正曲線、稀釋玻璃器皿、基質效應…）各自換算成標準不確定度 u，再用平方和開根號合成——這就是魚骨圖「支流匯入主流」的數學版本。
怎麼用
1.「誤差vs不確定度」裡黃色的 30 個數字是模擬量測值，可以改成你自己的重複測定數據（例如改成 5~10 筆），看平均、SD 怎麼變。
2. B37 的「真值」是黃色可改——正常實務中你不會知道真值，這裡刻意示範「有真值可對」的模擬情境。
3.「魚骨圖來源→合成」裡每個來源的數值(B欄)都是黃色，改動後 u、u²、占比、合成 uc 會自動重算。
4.「對照R答案」核對 Excel 算出來的與 R 算出來的是否一致。
這章最重要的兩個觀念
誤差 = 觀測值 − 真值，是一個「有正負號、實務上不可知」的單一數字；隨機誤差可以靠增加重複次數縮小，但系統誤差不會。不確定度是「描述真值可能落在哪個範圍」的參數，永遠是正值、永遠是一段區間；就算不知道真值，也能靠重複量測或既有資訊（證書、規格）估計出來。
另一個重點：抄錄數字打錯這類「粗大誤差 spurious error」一旦確認，應整筆刪除，不能納入任何統計計算——不確定度處理的是隨機與系統效應，不是處理人為疏失。
Excel 資料分析工具箱：敘述統計 (Descriptive Statistics)
「誤差vs不確定度」的平均與 SD 也可以用工具箱驗證，不必自己打 AVERAGE/STDEV.S：
① 檔案→選項→增益集→管理「Excel 增益集」→勾選「分析工具箱」→確定，資料頁籤最右邊會出現「資料分析」。
② 資料分析→選「敘述統計」→輸入範圍框選 A2:A31→勾選「摘要統計」→輸出範圍指到空白處→確定。
③ 輸出表的「平均」對應本活頁簿 B35（=AVERAGE）；「標準差」對應 B36（=STDEV.S）。
④ 注意：工具箱輸出的是「當時那次」算出來的固定數字表格，改動 A2:A31 的數據它不會跟著變；本活頁簿的公式版（B35、B36…）改了數據會立刻重算，這是兩者最大的差別。

## 誤差vs不確定度
模擬量測值 (mg/L)
100.3186
101.3095
106.6761
102.2115
102.3879
107.1452
103.3827
98.2048
99.9394
100.663
105.6722
103.0794
103.2023
102.332
100.3325
107.3607
103.4936
96.1001
104.1041
100.5816
98.7965
101.3461
98.922
99.8133
100.1249
96.9399
104.5134
102.4601
98.5856
105.7614
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
n（量測次數） |  | '=COUNT(A2:A31) | 數一數有幾筆模擬結果
觀測平均 |  | '=AVERAGE(A2:A31) | 30 次模擬結果的平均
SD（不確定度的估計） |  | '=STDEV.S(A2:A31) | 散布程度；把它當成這批結果的標準不確定度 u
真值（模擬情境才知道） | 100 |  | 正常實務中不知道真值；這裡是模擬才能拿來對答案
誤差 = 平均 − 真值 |  | '=B35-B37 | 單一個數，有正負號，實務上不可知（本例因為是模擬才能算出來）
u（標準不確定度） |  | '=B36 | 把 SD 直接當成這批結果的標準不確定度
真值可能落在的下限 ≈ 平均 − 2u |  | '=B35-2*B39 | 不確定度描述的是「一段區間」，不是單一點
真值可能落在的上限 ≈ 平均 + 2u |  | '=B35+2*B39 | ±2u 只是示範用的粗略涵蓋區間（嚴謹作法在 ch02/ch08）
重點對照：誤差(38列)是本例才能算出的單一個數，說明「量測結果偏離真值多少」；不確定度(39~41列)是不管知不知道真值都能估計出的區間，說明「真值大概落在哪裡」。隨機誤差（SD）可靠增加重複次數縮小平均值的不確定度（見 ch02 的 SEM=SD/√n）；系統誤差（bias=2.0）不會因為多做幾次就消失，必須靠校正或加回收修正處理。

## 魚骨圖來源→合成
不確定度來源 | 數值 (s 或 ±a) | 分布 | 除數 | 標準不確定度 u | u² | u² 占比 | 白話說明
校正曲線內插濃度重複性（3 次進樣，Type A） | 0.12 | Type A（直接用 s） | 1 |  |  |  | 校正曲線每次內插出來的濃度本身就會抖動，直接用重複進樣的 s 當 u
稀釋用 10 mL 量瓶（證書 ±0.02 mL，極端值罕見） | 0.02 | 三角形 | √6 |  |  |  | 有內部查核資料顯示中間值最常見 → 用三角形，除以 √6
稀釋用 5 mL 移液管（只知道 ±0.03 mL） | 0.03 | 矩形 | √3 |  |  |  | 沒有額外資訊，界限內同樣可能出現 → 用矩形，除以 √3（最保守）
基質效應（經驗估計 ±0.05 mg/L，95% 信賴） | 0.05 | 常態 (95%) | NORM.S.INV(0.975) |  |  |  | 明確寫成常態分布的中央 95% 區間 → 除以 1.96
進樣管路殘留（只知道 ±0.02 mg/L） | 0.02 | 矩形 | √3 |  |  |  | 同樣沒有額外資訊 → 矩形分布
合成（平方和開根號） uc = √Σu² | [6 empty] | F8 是各分量 u² 的總和（Σu²）；E8 開根號後就是合成標準不確定度——這就是「魚骨圖每條支流匯合成一條主流」的算法。

## 對照R答案
項目 | Excel 算出來 | R 的答案 | 一致？ | 來源儲存格
觀測平均 |  | 101.8587 |  | '誤差vs不確定度'!B35
SD（u） |  | 2.9431 |  | '誤差vs不確定度'!B36
誤差 = 平均−真值 |  | 1.8587 |  | '誤差vs不確定度'!B38
下限 平均−2u |  | 95.9725 |  | '誤差vs不確定度'!B40
上限 平均+2u |  | 107.7449 |  | '誤差vs不確定度'!B41
魚骨圖合成 uc |  | 0.1247 |  | '魚骨圖來源→合成'!E8
量瓶三角形 u |  | 0.008165 |  | '魚骨圖來源→合成'!E3
基質效應常態95% u |  | 0.025511 |  | '魚骨圖來源→合成'!E5
如果你改了黃色儲存格的數據，這裡當然會變成 ✗——那是因為 R 的答案是用原始教材數據算的。