## 說明
Ch8 合成不確定度、擴展不確定度 U 與符合性判定
對應網頁：ch08.html ｜ 黃色儲存格＝可以改成你自己的數據；其他是公式，請不要直接覆蓋。
這本活頁簿在做什麼
「Rule1_加減」與「Rule2_乘除」分別示範 QUAM §8.2.8 的兩個例題：加減模型直接用絕對 u 的平方和開根號；乘除模型改用相對 u（u/x）合成，最後再乘回 y。
「擴展不確定度_t值」示範 U = k·u_c：一般情況 k=2（約 95%），但當合成不確定度被自由度很小的Type A 項主導時，要改用該項自由度查雙尾 t 值。
「符合性判定」用 IF 函數實作 QUAM Figure 2 的保守決策規則，輸出「符合／不符合／無法判定」，並附上果汁中鉛的完整小案例。
怎麼用
1. 每張表黃色都是可以改的輸入（原始測值與各自的標準不確定度 u）。
2.「符合性判定」的測值、U、限值都是黃色——試著把 (ii)(iii) 兩個灰色地帶案例的 U 改小，看什麼時候會從「無法判定」變成明確的「符合」或「不符合」。
3.「對照R答案」核對所有關鍵結果。
這章最重要的兩個觀念
Rule 1（加減）用絕對 u 的平方和開根號；Rule 2（乘除）一定要先換成相對 u（u/x）合成，算完再乘回 y——絕對值與相對值不能混用。
符合性判定要用約 95% 的擴展不確定度 U，不是只有約 68% 的 u_c；「結果 ± U 的整段區間」與限值的相對位置才是判準，不是只看測值本身有沒有超標——這就是「灰色地帶」存在的原因，ISO/IEC 17025:2017 要求事先與客戶約定決策規則。
Excel 資料分析工具箱：這裡沒有直接對應的工具
合成不確定度、U=k·uc、符合性判定都是「按固定公式填表」，Analysis ToolPak 沒有對應功能；本章的主角是 SUMSQ（平方和）與 IF（決策規則），兩者都是一般函數，不需要啟用增益集。

## Rule1_加減
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
p | 5.02 |  | QUAM §8.2.8 例題1：y=p−q+r
q | 6.45
r | 9.04
u(p) | 0.13
u(q) | 0.05
u(r) | 0.22
y = p − q + r |  | '=B2-B3+B4 | 把三項直接代入模型算 y
合成 u_c(y) = √(u(p)²+u(q)²+u(r)²) |  | '=SQRT(SUMSQ(B5,B6,B7)) | Rule 1：絕對 u 直接平方相加再開根號
擴展不確定度 U = 2·u_c (k=2) |  | '=2*B9
y = 7.61 ± 0.52（k=2）。注意 u_c=0.26 比三項中最大的 u(r)=0.22 只多一點——這正是「平方和開根號」比「直接相加」保守但不會過度誇大的原因。

## Rule2_乘除
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
o | 2.46 |  | QUAM §8.2.8 例題2：y = o·p/(q·r)
p | 4.32
q | 6.38
r | 2.99
u(o) | 0.02
u(p) | 0.13
u(q) | 0.11
u(r) | 0.07
y = o·p/(q·r) |  | '=B2*B3/(B4*B5)
相對 u(o)/o |  | '=B6/B2 | 乘除模型要先換成相對不確定度
相對 u(p)/p |  | '=B7/B3
相對 u(q)/q |  | '=B8/B4
相對 u(r)/r |  | '=B9/B5
相對合成 u_c(y)/y |  | '=SQRT(SUMSQ(B11,B12,B13,B14)) | Rule 2：相對 u 平方和開根號
合成 u_c(y) = y × 相對合成 |  | '=B10*B15 | 算完相對合成，要乘回 y 才是絕對 u_c
擴展不確定度 U = 2·u_c (k=2) |  | '=2*B16
y = 0.557 ± 0.047（k=2）。切記：乘除模型絕對不能直接把 u(o),u(p),u(q),u(r) 平方相加——一定要先各自除以自己的名義值變成相對 u。

## 擴展不確定度_t值
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
來源1：其他效應合成 u | 0.01 |  | QUAM §8.3.4 稱重例
來源2：重複性 s_obs（Type A，n=5） | 0.08 |  | 同一樣品稱 5 次的標準差
主導項的自由度 df = n−1 | 4
合成 u_c |  | '=SQRT(SUMSQ(B2,B3))
若直接用 k = 2（假設自由度足夠大） | 2 |  | 一般情況的預設值
U（用 k=2 算，可能低估） |  | '=B6*B5 | 當主導項自由度很小時，k=2 不足以達到約 95% 信賴
改查主導項 df 的雙尾 95% t 值 |  | '=T.INV.2T(0.05,B4) | df=4 → t=2.776，QUAM 表中取 2.8
正確做法：U = k_t × u_c |  | '=B8*B5
u_c 被自由度只有 4 的 Type A 項主導時，常態近似（k=2≈95%）不可靠；改用該項自由度查雙尾 t 值，U 從 0.161 修正為 0.224（QUAM 課本數字取 2.8×0.081≈0.23）。

## 符合性判定
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
重複性 u（Type A） | 0.006 |  | 果汁中鉛 (Pb) 完整小案例，各分量標準不確定度 (mg/L)
校正曲線 u | 0.004
空白 u | 0.002
體積 u | 0.0015
回收率 u | 0.005
合成 u_c(Pb) |  | '=SQRT(SUMSQ(B2,B3,B4,B5,B6))
Pb 測得結果 (mg/L) | 0.085
擴展不確定度 U_Pb = 2·u_c |  | '=2*B7
法規限值 (mg/L) | 0.1
案例 | 測值 result | 擴展不確定度 U | 限值 L | 簡單法則 | 保守規則（QUAM Fig.2）
(i) | 11.5 | 1 | 10
(ii) | 10.6 | 1 | 10
(iii) | 9.6 | 1 | 10
(iv) | 8.8 | 1 | 10
鉛案例
(ii)(iii) 在保守規則下都是「無法判定」，簡單法則卻分別判「不符合」與「符合」——結論可能相反，所以決策規則要事先約定。鉛案例：0.085+0.018=0.103>0.10，但 0.085−0.018=0.067 遠低於 0.10，落在灰色地帶。

## 對照R答案
項目 | Excel 算出來 | R 的答案 | 一致？ | 來源儲存格
Rule1 y |  | 7.61 |  | 'Rule1_加減'!B8
Rule1 uc |  | 0.26038 |  | 'Rule1_加減'!B9
Rule1 U(k=2) |  | 0.52077 |  | 'Rule1_加減'!B10
Rule2 y |  | 0.55709 |  | 'Rule2_乘除'!B10
Rule2 相對合成 |  | 0.042627 |  | 'Rule2_乘除'!B15
Rule2 uc |  | 0.023747 |  | 'Rule2_乘除'!B16
Rule2 U(k=2) |  | 0.047494 |  | 'Rule2_乘除'!B17
稱重例 uc |  | 0.080623 |  | '擴展不確定度_t值'!B5
df=4 雙尾t值 |  | 2.7764 |  | '擴展不確定度_t值'!B8
稱重例 U(t值) |  | 0.22384 |  | '擴展不確定度_t值'!B9
鉛 uc |  | 0.0091241 |  | '符合性判定'!B7
鉛 U |  | 0.018248 |  | '符合性判定'!B9
如果你改了黃色儲存格的數據，這裡當然會變成 ✗——那是因為 R 的答案是用原始教材數據算的。