## 說明
Ch9 進階：Kragten 試算表法與 Monte Carlo 模擬
對應網頁：ch09.html ｜ 黃色儲存格＝可以改成你自己的數據；其他是公式，請不要直接覆蓋。
這本活頁簿在做什麼
案例：配製鎘標準溶液 c(Cd) = 1000·m·P/V（m=質量, P=純度, V=體積），與 ch07 天平案例同一個情境（QUAM Appendix A1）。同一個問題用三種方法各算一次，比較它們是否互相吻合：
「解析法_Rule2」：偏微分／相對不確定度合成公式（就是 ch08 的 Rule 2）。
「Kragten表」：完全不用微分——每個輸入量各自加上自己的 u 重新算一次 y，y 的變化量就是那個來源的貢獻，這正是試算表法（Kragten method）的精神，本來就是為 Excel 設計的。
「MonteCarlo示範」：把每個輸入量當成一個分布，用 NORM.INV(RAND(),μ,σ) 隨機抽 1000 組，直接看 y 的 1000 個模擬結果分布，完全不需要偏微分或除以哪個根號。
怎麼用
1.「解析法_Rule2」與「Kragten表」最上面的 m、u(m)、P、u(P)、V、u(V) 都是黃色，改了兩張表都可以各自重算，比較兩種方法算出的 u_c 是否還是幾乎相同。
2.「Kragten表」的結構：先算「基準」那一列（y0），再看「m+u(m)」「P+u(P)」「V+u(V)」三列各自只改一個輸入重算出的 y，與 y0 的差就是那個來源的貢獻，平方相加開根號就是合成 u_c。
3.「MonteCarlo示範」每次開檔或按 F9 都會重新抽樣，1000 列的 y_sim 會整批變動——這是正常的，不是公式錯誤。表格下方的平均、標準差、95% 涵蓋區間也會跟著小幅跳動，但應該落在「解析法_Rule2」算出的 u_c≈0.86 附近。
4. 這張示範表**不放進**「對照R答案」——因為它本質上每次都不一樣，沒有單一個「正確答案」可以核對。
這章最重要的觀念
三種方法算的是同一個不確定度傳播問題：模型線性、輸入不太離散時，解析法、Kragten、Monte Carlo應該互相吻合（本例三者都在 0.86 mg/L 附近）——這正是最好的自我驗證。Monte Carlo 的真正價值在模型高度非線性、分布明顯不對稱，或你想直接拿到「涵蓋區間」而不糾結有效自由度的時候；抽再多次，若輸入分布本身給錯，結果依然是錯的。
Excel 資料分析工具箱：這裡沒有直接對應的工具
Kragten 法與 Monte Carlo 本來就是試算表原生的做法（複製一欄改一格；NORM.INV(RAND())灌整欄再用 STDEV.S/PERCENTILE 讀出結果），Analysis ToolPak 沒有專門功能可以取代，但工具箱的「敘述統計」可以用來讀 MonteCarlo示範表 y_sim 欄的平均與標準差（做法見 ch06 說明頁），差別是工具箱只會算「當下按下去那一刻」的結果，不會跟著 F9 重新抽樣一起變動。

## 解析法_Rule2
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
m：質量 (mg) | 100.28 |  | QUAM Table A1.1 鎘標準液案例
u(m) | 0.05
P：純度（分數） | 0.9999
u(P) | 5.8e-05
V：體積 (mL) | 100
u(V) | 0.07
c(Cd) = 1000·m·P/V (mg/L) |  | '=1000*B2*B4/B6
相對 u(m)/m |  | '=B3/B2 | 乘除模型先換成相對不確定度
相對 u(P)/P |  | '=B5/B4
相對 u(V)/V |  | '=B7/B6
相對合成 u_c(y)/y |  | '=SQRT(SUMSQ(B9,B10,B11))
合成 u_c（解析法）(mg/L) |  | '=B8*B12
質量貢獻 |  | '=B8*B9
純度貢獻 |  | '=B8*B10
體積貢獻 |  | '=B8*B11
體積貢獻(0.70) > 質量貢獻(0.50) > 純度貢獻(0.06)——與 ch07 天平案例一致。

## Kragten表
m (mg) | 100.28
u(m) | 0.05
P | 0.9999
u(P) | 5.8e-05
V (mL) | 100
u(V) | 0.07
情況 | m | P | V | y=1000·m·P/V | y − y0 | (y − y0)² | u² 占比
基準 y0 |  |  |  |  | — | — | —
m + u(m)
P + u(P)
V + u(V)
合成 Σ(y−y0)²
合成標準不確定度 u_c = √Σ(y−y0)²
每一欄只改一個輸入（加上它自己的 u）重新算 y，y 與基準的差就是那個來源的貢獻——這正是「Kragten 試算表法」的全部內容：不需要偏微分，只需要複製欄、改一格、重算。

## MonteCarlo示範
m (mg) | 100.28
u(m) | 0.05
P | 0.9999
u(P) | 5.8e-05
V (mL) | 100
u(V) | 0.07
m_sim | P_sim | V_sim | y_sim = 1000·m_sim·P_sim/V_sim (mg/L)
N（模擬次數）
平均 mean(y_sim)
標準差 STDEV.S(y_sim) ≈ u_c
95% 涵蓋區間下限 (2.5% 分位數)
95% 涵蓋區間上限 (97.5% 分位數)
這張表每次開檔、每次按 F9 都會重新抽樣，1000 列的數字與上面的平均/標準差/涵蓋區間都會小幅跳動——這是 RAND() 的正常行為，不是公式錯誤，也不會與 R 的數字完全相同。但只要模擬次數夠多，標準差應該穩定落在「解析法_Rule2」算出的 u_c ≈ 0.86 mg/L 附近，95% 涵蓋區間半寬也應該接近 k=2 的 U。

## 對照R答案
項目 | Excel 算出來 | R 的答案 | 一致？ | 來源儲存格
c(Cd) |  | 1002.6997 |  | '解析法_Rule2'!B8
解析法 uc |  | 0.8637 |  | '解析法_Rule2'!B13
質量貢獻 |  | 0.49995 |  | '解析法_Rule2'!B14
純度貢獻 |  | 0.058162 |  | '解析法_Rule2'!B15
體積貢獻 |  | 0.70189 |  | '解析法_Rule2'!B16
Kragten y0 |  | 1002.6997 |  | 'Kragten表'!E9
Kragten y(m+u) |  | 1003.1997 |  | 'Kragten表'!E10
Kragten y(P+u) |  | 1002.7579 |  | 'Kragten表'!E11
Kragten y(V+u) |  | 1001.9983 |  | 'Kragten表'!E12
Kragten uc |  | 0.8633 |  | 'Kragten表'!E15
如果你改了黃色儲存格的數據，這裡當然會變成 ✗——那是因為 R 的答案是用原始教材數據算的。