## 說明
Ch11 綜合案例：粗纖維（經驗方法）與標準曲線反推的不確定度
對應網頁：ch11.html ｜ 黃色儲存格＝可以改成你自己的數據；其他是公式，請不要直接覆蓋。
這本活頁簿在做什麼
①飼料粗纖維：一個「結果由方法本身定義」的經驗方法，不確定度直接用協同試驗的再現性標準差 s_R 估（QUAM Example A6）。
②標準曲線反推濃度：把第4章的迴歸與信賴區間串成一條線——用 QUAM 附錄 E.4 的公式，把「殘差、斜率、校正點數、未知樣品重複數」分開拆算。
「粗纖維」工作表：3 個含量層級（2.5%／5%／10%）各自的不確定度預算，看相對不確定度怎麼隨含量遞減。
「標準曲線反推」工作表：SLOPE、INTERCEPT、STEYX、DEVSQ 逐項算出 var(x_pred) 公式的每一項。
怎麼用
1. 黃色是可以改的數據；改了以後所有公式自動重算。
2. 試著把「標準曲線反推」工作表裡未知樣品的重複測定次數 p 從 3 改成 1，看 u(x_pred) 變大多少。
3. 把粗纖維的含量層級 s_R 改一改，看相對不確定度 U/含量 怎麼隨含量升高而下降。
4.「對照R答案」工作表核對 Excel 與 R 是否一致。
兩個最重要的觀念
① 經驗（實證）方法沒有獨立於方法之外的「真值」，偏倚依定義為零、不修正；但不同實驗室做出來的散布仍要報不確定度，主體是協同試驗的 s_R。
② 標準曲線反推的不確定度在校正範圍「中段最小、兩端最寬」——這就是 (x_pred−x̄)²/S_xx 這一項的幾何意義。
本章沒有對應的資料分析工具箱功能
s_R 對含量的關係圖可以用「插入圖表」畫，但預算計算本身是逐項代公式，不是統計檢定；var(x_pred) 公式雖然來自迴歸，仍需拆開手算，工具箱的『迴歸』只給係數，不會算這個反推不確定度公式。

## 粗纖維協同試驗
協同試驗數據（QUAM Example A6，5 個樣品）
樣品 | 纖維含量 (% m/m) | s_R 再現性SD | s_r 重複性SD
A | 2.3 | 0.293 | 0.198
B | 12.1 | 0.563 | 0.358
C | 5.4 | 0.39 | 0.264
D | 3.4 | 0.347 | 0.232
E | 10.1 | 0.575 | 0.391
觀察：s_R 隨含量上升（用 SLOPE/INTERCEPT 配一條參考線）
項目 | 結果 | 公式 | 說明
斜率 (s_R ~ 含量) |  | '=SLOPE(C3:C7,B3:B7) | 含量每增加1%，s_R 大約增加多少
截距 |  | '=INTERCEPT(C3:C7,B3:B7)
乾燥固定項：恆重失重 ±2 mg（矩形）對 1 g 樣品的貢獻
項目 | 結果 | 公式 | 說明
恆重失重半寬 a (mg) | 2 |  | 乾燥至恆重的稱重容許差
樣品重 (g) | 1 |  | 約 1 g 樣品
u(乾燥) 計算值 (% m/m) |  | '=(B16/SQRT(3))/B17/10 | 矩形 a/√3，再換算成占 1 g 樣品的百分比；QUAM 原文採用值 0.115
u(乾燥)：採用值 (% m/m) | 0.115 |  | QUAM A6 原文採用值（低含量時不可忽略）
不確定度預算：三個含量層級（分含量層級報告）
來源 | 數值 | 分布 | 除數 | 標準不確定度 u | 相對 u(x)/x | u²占比 (%)
s_R（含量2.5%） | 0.292 | 協同試驗再現性標準差 | 1 |  | — |  | 纖維含量水平 (%)： | 2.5
乾燥固定項 |  | 矩形（見上方換算） | — |  | —
合成 u_c |  | U=2×u_c (k=2) | 相對 U%→
來源 | 數值 | 分布 | 除數 | 標準不確定度 u | 相對 u(x)/x | u²占比 (%)
s_R（含量5%） | 0.4 | 協同試驗再現性標準差 | 1 |  | — |  | 纖維含量水平 (%)： | 5
乾燥固定項 |  | 矩形（見上方換算） | — |  | —
合成 u_c |  | U=2×u_c (k=2) | 相對 U%→
來源 | 數值 | 分布 | 除數 | 標準不確定度 u | 相對 u(x)/x | u²占比 (%)
s_R（含量10%） | 0.6 | 協同試驗再現性標準差 | 1 |  | — |  | 纖維含量水平 (%)： | 10
乾燥固定項 |  | 矩形（見上方換算） | — |  | —
合成 u_c |  | U=2×u_c (k=2) | 相對 U%→
三個層級比較（相對不確定度隨含量遞減）
含量 (%) | u_c | U (k=2) | 相對 U (%)
2.5
5
10

## 標準曲線反推
校正數據（同第4章 Group A 鈉標準曲線）
濃度 x (μg/mL) | 發射訊號 y
1 | 0.05
3 | 0.14
5 | 0.242
10 | 0.521
20 | 0.998
項目 | 結果 | 公式 | 說明
n：校正點數 |  | '=COUNT(A3:A7) | 有幾個標準品濃度
b1：斜率 |  | '=SLOPE(B3:B7,A3:A7) | 每單位濃度訊號增加多少
b0：截距 |  | '=INTERCEPT(B3:B7,A3:A7)
S：殘差標準差 |  | '=STEYX(B3:B7,A3:A7) | STEYX 用自由度 n−2，是公式要的 S
x̄：濃度平均 |  | '=AVERAGE(A3:A7)
S_xx：Σ(xi−x̄)² |  | '=DEVSQ(A3:A7) | DEVSQ 直接算離均差平方和
p：未知樣品重複測定次數 | 3 |  | 未知樣品測 3 次取平均
未知樣品 3 次平均訊號 y_obs | 0.555
x_pred：反推濃度 |  | '=(B17-B12)/B11 | (y_obs − b0)/b1
var(x_pred) 公式逐項拆開（QUAM E.4）
項目 | 結果 | 公式 | 說明
1/p |  | '=1/B16 | 未知樣品重複測定次數項
1/n |  | '=1/B10 | 校正點數項
(x_pred−x̄)²/S_xx |  | '=(B18-B14)^2/B15 | 離校正中心越遠這一項越大
三項合計 |  | '=B22+B23+B24
S²/b1² |  | '=B13^2/B11^2 | 殘差變異除以斜率平方
var(x_pred) |  | '=B26*B25 | (S²/b1²) × 三項合計
u(x_pred) |  | '=SQRT(B27)
U (k=2) |  | '=2*B28
報告：Na = (11.1 ± 0.4) μg/mL（k=2）

## 對照R答案
項目 | Excel 算出來 | R 的答案 | 一致？ | 來源儲存格
粗纖維 2.5% u_c |  | 0.31383 |  | '粗纖維協同試驗'!E25
粗纖維 2.5% U |  | 0.62766 |  | '粗纖維協同試驗'!F25
粗纖維 5% u_c |  | 0.4162 |  | '粗纖維協同試驗'!E29
粗纖維 10% u_c |  | 0.61092 |  | '粗纖維協同試驗'!E33
粗纖維 10% 相對U% |  | 12.2184 |  | '粗纖維協同試驗'!G33
標準曲線 斜率 b1 |  | 0.050399 |  | '標準曲線反推'!B11
標準曲線 殘差標準差 S |  | 0.013808 |  | '標準曲線反推'!B13
標準曲線 S_xx |  | 230.8 |  | '標準曲線反推'!B15
反推濃度 x_pred |  | 11.0699 |  | '標準曲線反推'!B18
反推濃度 u(x_pred) |  | 0.20859 |  | '標準曲線反推'!B28
反推濃度 U (k=2) |  | 0.41717 |  | '標準曲線反推'!B29
如果你改了黃色儲存格的數據，這裡當然會變成 ✗——那是因為 R 的答案是用原始教材數據算的。