## 說明
Ch15 假說檢定：t 檢定與 F 檢定
對應網頁：ch15.html ｜ 黃色儲存格＝可以改成你自己的數據；其他是公式，請不要直接覆蓋。
這本活頁簿在做什麼
本章比較「一組數據 vs 一個已知值」（one-sample t）、「同一批樣品測兩次」（paired t）、「兩組互相獨立的樣品」（Welch t）、「兩組精密度誰比較好」（F 檢定）四種最常用的檢定。
四張計算表都先「逐步公式版」（看得到 t、p、df 每一步怎麼來），再放「一格函數版」（T.TEST／F.TEST）互相對照，數字要一樣才對。
怎麼用
1. 每張表左邊黃色是原始數據，右邊每一列是一個公式，C 欄印出公式原文。
2. 「Welch t」表把 Welch–Satterthwaite 自由度拆成三步（see the 分子/分母 rows）——這是本章最容易被跳過的計算。
3. 試著把「paired t」表的杜馬斯數據改一兩個值，看 p 值怎麼變；也試試把 paired 的兩欄硬套進「兩獨立樣本」公式，體會 15.5 節「誤用」的後果。
4. 「對照R答案」工作表核對 Excel 與 R 是否一致。
觀念提醒
T.TEST 和 F.TEST 只回傳「雙尾 p 值」，不會給你 t／F 統計量、自由度或信賴區間；要完整報告，仍要用本活頁簿的「逐步公式版」或回到 R。
T.TEST 第 4 個引數（type）：1＝成對（paired）、2＝兩獨立樣本且假設變異數相等、3＝兩獨立樣本且不假設變異數相等（Welch，預設應選這個）。
資料分析工具箱（Analysis ToolPak）操作步驟
① 啟用：檔案 → 選項 → 增益集 → 管理「Excel 增益集」→ 執行 → 勾選「分析工具箱」→ 確定。之後「資料」分頁會出現「資料分析」按鈕。
② 三種 t 檢定：「資料」→「資料分析」→ 依情境選：
・成對數據（如凱氏 vs 杜馬斯同一樣品各測一次）→「t 檢定：成對母體平均差異檢定」；「變數 1 範圍」放杜馬斯、「變數 2 範圍」放凱氏、「假設的均值差」填 0。輸出的 t、自由度、雙尾 P 值分別對應 R 的 t.test(paired=TRUE) 的 t、df、p-value。
・兩獨立樣本、不假設變異數相等（醬油兩產線）→「t 檢定：兩個母體平均數差的檢定，假設變異數不相等」（Welch）。輸出的 t Stat、自由度（注意是小數！）、P(T<=t) 雙尾就是 R 的 t、df、p。
・兩獨立樣本、假設變異數相等 → 「t 檢定：兩個母體平均數差的檢定，假設變異數相等」——本章刻意示範這個假設不成立時結論會翻盤（見「Welch t」表）。
・one-sample t（CRM 認證值）Excel 工具箱<b>沒有</b>這個選項，只能用本活頁簿「逐步公式版」自己算，或把認證值當成配對的另一欄硬湊成對比較（不建議，容易搞混）。
③ F 檢定（兩個常態母體變異數）：「資料分析」→「F 檢定：兩個常態母體變異數的檢定」；「變數 1 範圍」放新人、「變數 2 範圍」放資深、α = 0.05。輸出的 F 值對應 VAR.S(新人)/VAR.S(資深)；「F 單尾」是單尾臨界值與 p；若要雙尾 p 要自己乘 2（或直接用 F.TEST，見計算表）。
④ 工具箱輸出是<strong>靜態貼上的數字</strong>：改了原始數據，工具箱的表不會自動重算，要重新跑一次「資料分析」；本活頁簿的公式版會自動重算，這是兩者最大的差別。

## one-sample t
奶粉CRM粗蛋白 (g/100 g)
34.92
35.12
34.85
35.04
34.81
34.98
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
n（重複次數） |  | '=COUNT(A2:A7) | 數一數測了幾次
平均 x̄ |  | '=AVERAGE(A2:A7) | 6 次凱氏法的平均
標準差 SD |  | '=STDEV.S(A2:A7) | 分母 n−1
CRM 認證值 μ₀ | 35.1 |  | 可以改成別的認證值試試
偏倚 bias = x̄ − μ₀ |  | '=B11-B13 | 平均離認證值多遠
標準誤 SEM |  | '=B12/SQRT(B10) | SD ÷ √n
t 值 |  | '=B14/B15 | bias ÷ SEM
自由度 df |  | '=B10-1 | n − 1
雙尾 p 值 |  | '=T.DIST.2T(ABS(B16),B17) | t 要先取絕對值，T.DIST.2T 才是雙尾
雙尾臨界值 t(0.975,5) |  | '=T.INV.2T(0.05,B17) | ¦t¦ 超過這個值就顯著
回收率 (%) |  | '=B11/B13*100 | 呼應 Ch06 的真度 (trueness)
Excel 的資料分析工具箱沒有 one-sample t 檢定，只能像這樣自己拼公式；T.TEST 只能比較兩組數據。

## paired t
食品 | 凱氏法 (%) | 杜馬斯法 (%) | 差值 d=杜−凱
鮮乳 | 3.12 | 3.2
優格 | 3.85 | 4.07
豆漿 | 3.41 | 3.37
白米 | 6.92 | 7.11
麵粉 | 11.85 | 11.95
雞蛋 | 12.48 | 12.79
豬里肌 | 20.35 | 20.37
雞胸肉 | 23.1 | 23.36
黃豆粉 | 36.42 | 36.65
脫脂奶粉 | 35.18 | 35.3
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
n（配對數） |  | '=COUNT(D2:D11) | 10 個樣品各測 2 次
平均差 d̄ |  | '=AVERAGE(D2:D11) | 成對 t 其實就是對差值做 one-sample t
差值標準差 SD_d |  | '=STDEV.S(D2:D11)
標準誤 SE_d |  | '=B16/SQRT(B14)
自由度 df |  | '=B14-1
t 值 |  | '=B15/B17 | d̄ ÷ SE_d
雙尾 p 值（逐步公式版） |  | '=T.DIST.2T(ABS(B19),B18)
雙尾 p 值（T.TEST，type=1 成對） |  | '=T.TEST(B2:B11,C2:C11,2,1) | 與上一列應該完全相同
✗ 誤用：當成兩獨立樣本（type=3） |  | '=T.TEST(B2:B11,C2:C11,2,3) | p 值變得完全不同（p≈0.98）——這就是 15.5 節的誤用示範，成對資料不能拆開比
正確：成對設計一定要用「差值」或 T.TEST(...,type=1)；把兩欄當獨立樣本會把「樣品間本來就有的大差異」誤當成誤差，嚴重低估檢定力。

## Welch t
A 產線總氮 (g/100 mL) | B 產線總氮 (g/100 mL)
1.52 | 1.41
1.38 | 1.38
1.61 | 1.43
1.45 | 1.39
1.42
1.37
1.4
1.44
1.38
1.41
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
n_A |  | '=COUNT(A2:A5)
n_B |  | '=COUNT(B2:B11)
平均 x̄_A |  | '=AVERAGE(A2:A5)
平均 x̄_B |  | '=AVERAGE(B2:B11)
變異數 s²_A |  | '=VAR.S(A2:A5)
變異數 s²_B |  | '=VAR.S(B2:B11)
s²_A / n_A |  | '=B18/B14
s²_B / n_B |  | '=B19/B15
合併標準誤 SE = √(s²_A/n_A + s²_B/n_B) |  | '=SQRT(B20+B21) | 兩組互相獨立，變異數要先分別除 n 再相加
平均差 x̄_A − x̄_B |  | '=B16-B17
Welch t 值 |  | '=B23/B22
Welch–Satterthwaite df 分子 = (s²_A/n_A+s²_B/n_B)² |  | '=(B20+B21)^2
分母第一項 = (s²_A/n_A)²/(n_A−1) |  | '=(B20)^2/(B14-1)
分母第二項 = (s²_B/n_B)²/(n_B−1) |  | '=(B21)^2/(B15-1)
Welch df |  | '=B25/(B26+B27) | 小數自由度是正常的，不是算錯
雙尾 p 值（T.TEST，type=3 Welch） |  | '=T.TEST(A2:A5,B2:B11,2,3) | T.DIST.2T 對非整數 df 會自動截斷，用 T.TEST 比較準
✗ 硬假設等變異（type=2）的 p 值 |  | '=T.TEST(A2:A5,B2:B11,2,2) | 結論翻盤：p 從「不顯著」變「顯著」——這正是本章強調『Welch 當預設』的原因
A、B 兩產線的變異數看起來差很多（s²_A 遠大於 s²_B），硬套等變異假設會低估真正的不確定性，讓 p 值變得過小。

## F檢定
資深分析員 粗脂肪 (%) | 新人分析員 粗脂肪 (%)
14.52 | 14.31
14.61 | 14.82
14.48 | 14.47
14.57 | 14.95
14.66 | 14.2
14.5 | 14.68
14.59 | 14.39
14.55 | 14.77
項目 | 結果 | 公式 | 白話說明
SD 資深 |  | '=STDEV.S(A2:A9)
SD 新人 |  | '=STDEV.S(B2:B9)
變異數 資深 |  | '=VAR.S(A2:A9)
變異數 新人 |  | '=VAR.S(B2:B9)
F = 新人變異數 / 資深變異數 |  | '=B15/B14 | F 檢定比的是「變異數比」，不是 SD 比
分子 df（新人） |  | '=COUNT(B2:B9)-1
分母 df（資深） |  | '=COUNT(A2:A9)-1
雙尾 p（逐步公式版） |  | '=2*MIN(F.DIST.RT(B16,B17,B18),F.DIST.RT(1/B16,B18,B17)) | 雙尾 = 2 × 較小的那一尾機率
雙尾 p（F.TEST 函數） |  | '=F.TEST(B2:B9,A2:A9) | 應與上一列相同
F 檢定對「非常態」很敏感：兩組若其實來自同一個右偏母體，理論上只該有 5% 誤判機率，實際模擬常遠高於 5%（見 R 腳本第 7 節）。

## 對照R答案
項目 | Excel 算出來 | R 的答案 | 一致？ | 來源儲存格
one-sample t：平均 |  | 34.9533 |  | 'one-sample t'!B11
one-sample t：SD |  | 0.1169 |  | 'one-sample t'!B12
one-sample t：bias |  | -0.14667 |  | 'one-sample t'!B14
one-sample t：t 值 |  | -3.0731 |  | 'one-sample t'!B16
one-sample t：雙尾 p |  | 0.027686 |  | 'one-sample t'!B18
one-sample t：回收率% |  | 99.5821 |  | 'one-sample t'!B20
paired t：平均差 d̄ |  | 0.149 |  | 'paired t'!B15
paired t：t 值 |  | 4.2258 |  | 'paired t'!B19
paired t：T.TEST(type=1) p |  | 0.0022202 |  | 'paired t'!B21
paired t：誤用 type=3 p |  | 0.97928 |  | 'paired t'!B22
Welch t：t 值 |  | 1.7505 |  | 'Welch t'!B24
Welch t：df |  | 3.1336 |  | 'Welch t'!B28
Welch t：T.TEST(type=3) p |  | 0.17441 |  | 'Welch t'!B29
Welch t：誤用 type=2 p |  | 0.016947 |  | 'Welch t'!B30
F 檢定：F 值 |  | 20.0709 |  | 'F檢定'!B16
F 檢定：F.TEST p |  | 0.00078972 |  | 'F檢定'!B20
如果你改了黃色儲存格的數據，這裡當然會變成 ✗——那是因為 R 的答案是用原始教材數據算的。